|  | 适应场所： 适用于各类直升机场灯具的开关控制。主要用于直升机场助航灯光的工作状态控制及显示。本产品可以安装在室外或者室内使用。 产品特性： 箱体采用不锈钢材质，表面经过抛光工艺处理、耐腐蚀、抗UV。常规的控制箱有8路输出，可依据需求增加输出路数，控制箱具有自动、手动、远程遥控三种工作模式，三种工作模式用户可以自由切换。该控制箱内部安全装置齐全，先进的控制电路能够同时控制不同型号规格的机场灯具正常工作。控制箱功能强大，性能可靠、安全、使用与维护简单、方便。 技术参数： 工作电压; AC220V（特殊电压可定制）. 负载能力; 5000W. 控制端口; 8路. 工作湿度; 95%. 光控灵敏度; 150-300Lux可调. 抗风等级; 80米/秒. 工作温度; －45℃～＋70℃. 安装方式; 挂式或落地式. 防护等级; IP66. 外形尺寸; 585mm x570mm x185mm. 材质; 304不锈钢材质. 参考重量; 17kg. |
| --- | --- |

产品型号：WHP-K1直升机坪控制箱