|  | 适应场所： 直升机场嵌入式瞄准点灯为白色恒定光嵌入式安装灯具。能够在夜间或能见度较低的日间发出全向白光信号，为降落的直升机提供准确的降落点位置。 产品特性： 发光面透镜采用PC材料，具有极其优异的抗冲击性、热稳定性、透光性、抗UV、耐老化等优点。底座采用铝合金压铸而成，表面经过氧化处理，具有全密封、防水、耐腐蚀等特点。光源选用低能耗高亮度LED，光源寿命超过120000小时。灯具电源线路带有防雷装置，能适用于恶劣的气候环境。 技术参数： 工作电压; AC220V/DC48V（特殊电压可定制）. 功率; 12W. 光源类型; 高亮度LED. 工作方式; 恒定光. 有效光强; 150cd. 光控灵敏度; 50-500Lux可调. 光源颜色; 白色. 工作温度; －45℃～＋70℃. 光源寿命; ≥120,000h. 防护等级; IP65. 外形尺寸; 高130mm/宽220mm. 材质; 底座：铝合金喷塑、 透镜：PC材料. 参考重量; 7kg. |
| --- | --- |

产品型号：WHP-M1型嵌入式瞄准点灯