|  | 适应场所： 航空警示球是固定安装在架空电缆上，向飞机驾驶员进行警戒提示。用特殊材料制作的球体，适用于特高压输电线路、跨河输电线路、牵引线、架空线路、跨路输电线路、跨桥输电线路等。 产品特性： a超轻高强度玻璃纤维材质主体 b超强耐腐蚀不锈钢固定螺母 c超轻耐腐蚀铝合金线夹 d适用各种不同线径的电缆 e不同颜色可选择，可定制 技术参数： 名称; 航空警示球/障碍球. 参考标准; （CAAC：MH5001-2021) (ICAO:附件14-2018） （FAA：AC70-7460/1L). 颜色; 白、红、橙、橙白双色、橙红双色. 工作温度; －55℃～＋75℃. 能见距离; 3000米. 使用寿命; >20年. 工作湿度; 10%～95%（不凝结）. 电压等级; 10-1100KV. 抗风等级; 240km/h. 外形尺寸; 直径400/600/800mm（可定制）. 导线直径; 6.5-55mm. 材质; 主体：玻璃纤维 线夹：铝合金. 参考重量; 约6kg（可定制）. |
| --- | --- |

产品型号：WZAQ-06型航空警示球